PN/1/2017

Tczew, dnia 26.07.2017 r.

Do wszystkich wykonawców

ubiegających się o zamówienie

Dotyczy: postępowania pn. Projektowanie i budowa hali dojrzewania stabilizatu wraz z instalacją oczyszczania powietrza na terenie Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego i dokonuje stosownych modyfikacji:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykonania dodatkowych słupów w hali w celu optymalizacji konstrukcji?

**Odpowiedź**

Zapisy Programu Funkcjonalno-Użytkowego (pkt. 2.6) oraz załączona do tego programu koncepcja (rys. A-02) pokazują ilość i sposób składowania stabilizatu w hali. Możliwe jest zastosowanie większej ilości słupów o ile ich rozkład nie spowoduje zmniejszenia przyjętej ilości stabilizatu oraz nie ograniczy możliwości pracy ładowarki oraz pojazdu transportującego i samego stabilizatu. Wykonawca powinien ocenić taką możliwość pod względem technologii prowadzonego w hali procesu.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem paragraf 25 pkt. 6 ppkt. k Wykaz części zamiennych, elementów łatwo zużywających się i materiałów eksploatacyjnych zaleconych jako rezerwa dla Zamawiającego.

**Pytanie nr 3**

W jakim zakresie w ofercie Wykonawca ma wycenić dostarczenia części zamiennych, elementów łatwo zużywających się i materiałów eksploatacyjnych zaleconych jako rezerwa dla Zamawiającego, które nie zostały ujęte w wykazie o którym mowa w paragraf 25 pkt. 6 lit l.

**Odpowiedź**

Zgodnie z treścią paragrafu 30 istotnych postanowień umowy Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest m.in. do przeprowadzania na własny koszt przeglądy gwarancyjne w ilości min. 2 razy do roku, o ile producent materiałów lub urządzeń nie zaleci częstszych przeglądów oraz **dostarczania części zamiennych, elementów łatwo zużywających się materiałów eksploatacyjnych zaleconych jako rezerwa dla Zamawiającego**.

Wykonawca, będący podmiotem, który ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie powinien posiadać stosowne informacje w celu przygotowania wykazu części zamiennych i elementów łatwo zużywających się materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych, które będą zalecane jako rezerwa dla Zamawiającego.

W zależności od zaleceń producenta konkretnych urządzeń (min. wentylatorów, bram), dostarczonych lamp UV, przyjętych rozwiązań technicznych w zakresie instalacji wentylacji, Wykonawca winien przygotować opisany powyżej wykaz.

W odniesieniu natomiast do materiałów użytych do robót należy przygotować wykaz ze wskazaniem typu, producenta, symboli, kolorów tak by możliwe było łatwe zidentyfikowanie materiału i jego zakup, w okresie eksploatacji, do celów naprawczych przez samego Zamawiającego, po upływie okresu gwarancji.

Zapis w paragr. 30 pkt. 8 lit. d) istotnych postanowień umowy winien odnosić się do materiałów eksploatacyjnych opisanych w paragr. 25 pkt. 6 lit. k, a więc pozostałych materiałów niezbędnych do przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych i serwisowych, które nie zostały wymienione w przygotowanym wykazie, a które okażą się niezbędne do przeprowadzania tych przeglądów oraz do prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego po upływie okresu gwarancji.

W związku z powyższym zapis projektu umowy (istotnych postanowień) paragr. 30 pkt. 8 lit. d) otrzymuje brzmienie:

*„d) dostarczenia części zamiennych, elementów łatwo zużywających się i materiałów eksploatacyjnych zaleconych jako rezerwa dla Zamawiającego, które nie zostały ujęte w wykazie o którym mowa w § 25 pkt 6 lit k.,* *a które okażą się niezbędne do przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych oraz do prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego po upływie okresu gwarancji.”*

Ujednolicone istotne postanowienia umowy – projekt stanowią załącznik do niniejszego zawiadomienia.

**Pytanie nr 4**

W nawiązaniu do warunku udziału opisanego w pkt. 5b SIWZ oraz kryterium oceny ofert opisanego w 17.5 SIWZ, dotyczących charakteru doświadczenia zawodowego Kierownika Kontraktu (Przedstawiciela Wykonawcy), zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że pod pojęciem: Kierownik/Menadżer Kontraktu, można rozumieć Przedstawiciel Wykonawcy/Dyrektor Kontraktu.

**Odpowiedź**

Tak. Jeżeli osoba wyznaczona do realizacji zamówienia pełniła funkcję Dyrektora Kontraktu (Przedstawiciela Wykonawcy) to będzie to uznane za spełnienie wymagania pełnienia funkcji Menadżera Kontraktu.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Pozostałe warunki i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Data zawiadomienia Wykonawców: 26.07.2017 r.