PN/1/2017

Tczew, dnia 14.07.2017 r.

Do wszystkich wykonawców

ubiegających się o zamówienie

Dotyczy: postępowania pn. Projektowanie i budowa hali dojrzewania stabilizatu wraz z instalacją oczyszczania powietrza na terenie Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A.

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z późniejszymi zmianami)  Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Prosimy o informacje czy Zamawiający jest w posiadaniu archiwalnej dokumentacji lub ekspertyzy dotyczącej istniejącej płyty/posadzki na miejscu której ma powstać hala. Jeżeli tak prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie udostępnia na stronie internetowej w zakładce dot. niniejszego postępowania ekspertyzę i protokoły z badań odwiertów wykonanych na placu stabilizacji.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający pozwala na wykorzystanie na podbudowy przekruszu z istniejącej płyty?

Odpowiedź na pytanie

Zamawiający nie widzi przeciwskazań na wykorzystanie pokruszonych elementów konstrukcyjnych placu na warstwy podbudowy pod posadzkę hali, tym nie mniej na etapie realizacji sprawa ta będzie oceniana pod względem technicznym przez Inżyniera Kontraktu.

Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Pozostałe warunki i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Data zawiadomienia Wykonawców: 14.07.2017 r.